TOPNÁ SEZONA

Před začátkem topné sezóny je nezbytné nechat odborně zkontrolovat a vyčistit komíny a spalinové cesty, ujistit se o správné manipulaci s popelem (uchovávat hořlavé materiály v nehořlavých nádobách), zkontrolovat stav elektrických spotřebičů a zvážit instalaci požárních hlásičů a mějte připravené funkční hasicí přístroje. Tato preventivní opatření pomohou předejít vzniku požárů způsobených lidskou nedbalostí, nesprávnou údržbou nebo technickými závadami.

Kontrola a údržba spalinových cest

- Profesionální kontrola: Nechte své topidlo a spalinové cesty zkontrolovat a vyčistit oprávněnou osobou.

- Ověření kominíka: Ověřte si, zda technik má potřebné osvědčení na portálu HZS ČR.

Bezpečné topení a manipulace s popelem

- Hořlavé materiály:

Odstraňte všechny hořlavé materiály a předměty z okolí topidel a kouřovodů.

- Nehořlavá podložka:

Pod topné těleso na pevná paliva použijte nehořlavou podložku, která chrání podlahu před vznícením a zabraňuje zapálení předmětů.

- Žhavý popel:

Ukládejte žhavý popel do nehořlavých kovových nádob, které jsou uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.