Hasiči informují - doporučené úkony před zahájením topné sezony

Podrobnější rady k problematice:

dodržujte lhůty kontrol a čištění spalinové cesty. Plynová topidla nechejte prověřit minimálně jednou ročně,

správným vyčištěným a seřízeným topidlem se spalinovou cestou výrazně uspoříte při spotřebě paliva,

zkontrolujte celistvost a neporušenost spalinové cesty, aby z ní neunikaly spaliny do místnosti,

pod a kolem topidla na tuhá paliva zajistěte nehořlavou podlahu nebo podložku,

topte vhodným palivem, pálení odpadu výrazně snižuje životnost topidla i spalinové cesty,

pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár. Vždy jej skladujte v nehořlavých nádobách, mimo ostatní odpad,

při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce,

dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidla a spalinové cesty,

zkontrolujte prostupy spalinové cesty přes hořlavé konstrukce (stěny, stropy, střechy),

pro všechny typy topidel zajistěte dostatečný přívod vzduchu,

netopte vlhkým dřevem, dochází pak k rychlému zarůstání spalinové cesty,

topidla na tuhá paliva nezapalujte za pomoci vysoce hořlavých kapalin např. benzinu, v těchto případech dochází k závažným popálením,

nesušte oděvy a jiné textilie nad topidly na tuhá paliva.

pálení nevhodného paliva, které ničí topeniště spalovací cesty a něco co se nedá nikdy opravit a to je naše ZDRAVÍ !!!

Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče 150 nebo 112.

Pálení listí a rostlinných materiálů je dovoleno jen za předpokladu, že je suché a nesmí být kontaminovány chemickými látkami. Pokud je listí, vyřezané klestí a další bioodpad mokrý, pálit se nesmí a tomu, kdo tak činí, hrozí pokuta ve výši 500 až 150 000 Kč. To samé platí pokud oheň a kouř ohrožuje a omezuje stavení v okolí